## Slide 1
实验3：测量电阻电阻率

## Slide 2
实验3：测量电阻电阻率
A1
V1
E
S
R
Rx
电阻率：
（d:导体的横截面直径）

## Slide 3
要求：
1.螺旋测微器读数
0.5mm分为50，故分度值
0.01mm
注：要估读

## Slide 4
要求：
1.游标卡尺读数
1mm分为20/10，
故分度值为：0.05mm或
0.1mm
注：不需要估读

## Slide 5
实验注意事项及误差：
1.一般选用内接法，应该待测电阻比较小；
2.为减小误差，测量直径时应在三个不同部位进行测量，然后取平均值；
3.测量长度应为接入电路导体的有效长度，测三次取平均值；
4.测量时间不宜过长，电阻发热影响阻值；
实验3：测量电阻电阻率